**电化学储能电站运行指标月报表**

电站名称：南通通州积美 统计时段： 2020年 02月

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储能电站运行指标统计 | | | | | |
| 指标 | 月计划 | 月实际 | 完成计划/% | 环比/% | 同比/% |
| 运行时长/天 |  | 0 |  | -110.0 |  |
| 下网电量/kWh |  | 976.8 |  | -101.87 |  |
| 上网电量/kWh |  | 807.6 |  | -100.07 |  |
| 电站综合效率/% |  | 82.68 |  | 24.46 |  |
| 直流系统效率/% |  | 247.7 |  | 170.35 |  |
| PCS效率/% |  | 122.03 |  | 62.76 |  |
| 站用电率/% |  | 73.22 |  | 754.18 |  |
| 经济收益/元 |  | 451.72 |  | -100.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 设备故障维护统计 | | | | | |
| 故障时间 | 故障描述 | 处理情况 | 处理人 | 恢复时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 结论 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |